## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 碘量瓶 | 250ml | 个 | 46
2 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 50
3 | 无水硫酸铜 | AR500g | 瓶 | 2
4 | 无水硫酸钠 | AR500g | 瓶 | 2
5 | ANPEL 16种多环芳烃混标 | 1ml/瓶 | 瓶 | 2
6 | 微孔滤膜 | Ф13mm 0.45μm 50个/盒 | 盒 | 5
7 | 玻璃纤维滤膜 | 47mm50张/盒 | 盒 | 1
8 | 石英滤膜 | 47mm50张/盒 | 盒 | 1
9 | 针式过滤器 | φ13mm,0.45μm（水系PES)50个/包 | 包 | 5
10 | 针式过滤器 | φ13mm,0.45μm（水系PES | 包 | 5
11 | 防静电镊子 | 8cm | 把 | 5
12 | 石英滤膜 | MTL 46.2mm，预打印二维码 | 盒 | 19
13 | 滤膜盒 | 47mm100个/盒 | 盒 | 5
14 | 陶瓷剪刀 |  | 把 | 3
15 | 离子色谱样品管 | 6ml | 个 | 1000
16 | 离子色谱样品管对应的盖子 | 6ml（适配） | 个 | 1000
17 | 铵离子标准溶液 | 50ml(1000mg/L) | 瓶 | 2
18 | 铵离子标准物质 | 20ml(10mg/L 、 50mg/L) | 瓶 | 2
19 | 移液枪枪头 | 200μL，与本实验室配套使用 | 个 | 500
20 | 移液枪枪头 | 1000μL，与本实验室配套使用 | 个 | 1000
21 | 移液枪枪头 | 5mL，与本实验室配套使用 | 个 | 200
22 | 移液枪枪头 | 10mL，与本实验室配套使用 | 个 | 200
23 | 截取锥 | 与本实验室现有ICP/MS配套使用 | 个 | 4
24 | 液相色谱柱 HSS T3 | 2.1×100mm 1.8um | 个 | 1
25 | 再生纤维针头滤器 | 50 个/盒， 直径 15mm,0.2μm | 盒 | 4
26 | 高氯酸盐内标溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 1
27 | HLB 固相萃取柱 | 3ml,200mg | 个 | 100
28 | 快速连接接头组件 | 与本实验室液质质配套使用 | 个 | 1
29 | 针座 | 与本实验室液质质配套使用 | 个 | 1
30 | 进样瓶 | 1.5ml，棕色带书写签，100个/盒 | 盒 | 10
31 | 乙腈 | 质谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 1
32 | 丙酮中氧化乐果溶液标准样品 | 1mg/ml | 支 | 1
33 | 丙酮中乐果 | 1mg/ml | 支 | 1
34 | 甲醇中克百威溶液标准样品-呋喃丹溶液 | 1mg/ml | 瓶 | 1
35 | 甲醇中三羟基克百威溶液标准样品 | 1mg/ml | 瓶 | 1
36 | 甲醇中涕灭威 | 1mg/ml | 支 | 1
37 | 标准样品甲醇中涕灭威砜 | 1mg/ml | 瓶 | 1
38 | 甲醇中涕灭威亚砜 | 1mg/ml | 支 | 1
39 | 标准样品甲醇中残杀威 | 1mg/ml | 瓶 | 1
40 | 标准物质丙酮中阿维菌素 | 1mg/ml | 瓶 | 1
41 | 标准样品乙醇中灭蝇胺 | 1mg/ml | 瓶 | 1
42 | 甲醇中苯醚甲环唑 | 1mg/ml | 瓶 | 1
43 | 丙酮中烯酰吗啉 | 1mg/ml | 瓶 | 1
44 | 环己烷中嘧霉胺 | 1mg/ml | 瓶 | 1
45 | 乙醇中多菌灵 | 1mg/ml | 瓶 | 1
46 | 标准样品异丙醇中戊唑醇 | 1mg/ml | 瓶 | 1
47 | 甲醇中恶霜灵 | 1mg/ml | 瓶 | 1
48 | 甲醇中腈菌唑 | 1mg/ml | 瓶 | 1
49 | 乙腈中7种烟碱类农药混标 | 1mg/ml | 瓶 | 1
50 | 甲醇中氟啶虫胺腈 | 1mg/ml | 瓶 | 1
51 | 乙腈中氯噻啉 | 1mg/ml | 支 | 1
52 | 乙腈中环氧虫啶 | 1mg/ml | 支 | 1
53 | 标准物质丙酮中甲拌磷 | 1mg/ml | 瓶 | 1
54 | 丙酮中甲拌磷砜 | 1mg/ml | 瓶 | 1
55 | 丙酮中甲拌磷亚砜 | 1mg/ml | 瓶 | 1
56 | 丙酮中毒死蜱 | 1mg/ml | 瓶 | 1
57 | 丙酮中水胺硫磷 | 1mg/ml | 瓶 | 1
58 | 标准物质丙酮中三唑磷 | 1mg/ml | 瓶 | 1
59 | 标准物质丙酮中丙线磷 | 1mg/ml | 瓶 | 1
60 | 标准物质丙酮中乙酰甲胺磷 | 1mg/ml | 瓶 | 1
61 | 标准物质丙酮中甲胺磷 | 1mg/ml | 瓶 | 1
62 | 丙酮中氯氟氰菊酯 | 1mg/ml | 支 | 1
63 | 正己烷中α-硫丹 | 1mg/ml | 支 | 1
64 | 正己烷中β-硫丹 | 1mg/ml | 瓶 | 1
65 | 丙酮中腐霉利 | 1mg/ml | 瓶 | 1
66 | 标准物质丙酮中五氯硝基苯 | 1mg/ml | 瓶 | 1
67 | 标准物质丙酮中三唑酮 | 1mg/ml | 瓶 | 1
68 | 标准物质丙酮中百菌清 | 1mg/ml | 瓶 | 1
69 | 有色金属 标准样品水中铬介质:5%盐酸 | 1mg/ml | 瓶 | 1
70 | PBS磷酸盐缓冲液 | pH 7.4，无钙、镁、酚红 | 瓶 | 6
71 | 黄曲霉毒素混合内标1①-（μ-[13C17]-AFB1,AFB2,AFG1,AFG2) | 0.5µg/mL 乙腈 | 瓶 | 1
72 | 甲醇中嘧霉胺溶液 | 1mg/ml | 支 | 1
73 | 24种元素混合标准 (Ag,Al,As,B,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cμ,Fe,Li,Mn,Mo,Ni,Pb,Rb,Se,Sb,Sn,Sr,Tl,V,Zn） | 100μg/ml，100ml/瓶 | 瓶 | 1瓶
74 | 10种金属混合标准(As,Be,Cd,Mn,Ni,Pb,Se,Sb,Tl，Cr) | 100μg/ml，100ml/瓶 | 瓶 | 1瓶
75 | 钾、钠、钙、镁标准溶液 | 1000mg/L，100ml/瓶 | 瓶 | 1瓶
76 | 砷标准溶液 | 1000mg/L、100ml/瓶 | 瓶 | 1瓶
77 | 汞标准溶液 | 100ml/瓶、100mg/L | 瓶 | 1瓶
78 | 金标准溶液 | 100ml/瓶、100mg/L | 瓶 | 1瓶
79 | 钠标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
80 | 钾标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
81 | 钙标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
82 | 镁标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
83 | 镍标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
84 | 铬标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
85 | 镉标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
86 | 铅标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
87 | 铝标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
88 | 铁标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
89 | 银标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
90 | 锌标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
91 | 钼标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
92 | 锑标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
93 | 铜标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
94 | 锰标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
95 | 硒标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
96 | 铍标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
97 | 锂标准溶液 | 100ml/瓶、1000mg/L | 瓶 | 1瓶
98 | 钾、钠、钙、镁标样 | 100μg/L，100ml/瓶 | 瓶 | 1瓶
99 | 水质铜、铅、锌、镉、镍、铬混合标样 | 200μg/L，20ml/支 | 支 | 1支
100 | 砷标样浓度 | 30μg/L，20ml/支 | 支 | 2支
101 | 砷标样浓度 | 60μg/L，20ml/支 | 支 | 2支
102 | 汞标样 | 20μg/L，20ml/支 | 支 | 1支
103 | 镍标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 1支
104 | 铬标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 1支
105 | 镉标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 1支
106 | 铅标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 1支
107 | 铝标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 2支
108 | 铁标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 2支
109 | 银标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 2支
110 | 锌标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 2支
111 | 铜标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 2支
112 | 锰标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 2支
113 | 硒标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 2支
114 | 锑标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 2支
115 | 镁标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 2支
116 | 钾标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 1支
117 | 钠标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 1支
118 | 钙标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 1支
119 | 镁标样 | 50μg/L，20ml/支 | 支 | 1支
120 | 粉尘中游离二氧化硅标样（10%，70%左右） | 70% | 个 | 1个
121 | 雾霾PM2.5中重金属标准物质 | GBW(E)080211 | 个 | 2个
122 | 滤膜铅、镉、锰、锌、镍标准物质 | 100μg/L | 盒 | 1盒
123 | 焦磷酸（液体） | 优级纯,500g | 瓶 | 3瓶
124 | 硝酸铵 | 分析纯,500g | 瓶 | 1瓶
125 | 氢氧化钙 | 分析纯,500g | 瓶 | 2瓶
126 | 调谐液 | 500ml | 瓶 | 1瓶
127 | 无水乙醇 | 分析纯,500ml/瓶 | 瓶 | 2瓶
128 | 硝酸 | 优级纯,2.5L | 瓶 | 3瓶
129 | 硼氢化钾 | 分析纯,500g | 瓶 | 1瓶
130 | 甲醇中5种苯系物混标 | 1000μg/mL | 支 | 2
131 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1000μg/mL | 支 | 1
132 | 苯胺 | 1000μg/mL | 支 | 1
133 | 杀螟硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
134 | 溴氰菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 1
135 | 10 μL枪头 | 与本实验室设备配套使用 | 个 | 1000
136 | 200 μL枪头 | 与本实验室设备配套使用 | 个 | 1000
137 | 1000 μL枪头 | 与本实验室设备配套使用 | 个 | 1000
138 | 10 ml枪头 | 与本实验室设备配套使用 | 个 | 300
139 | 防护口罩 | 防有机试剂 | 个 | 80
140 | 离心管 | 50ml，尖底 | 个 | 500
141 | 离心管 | 15ml,尖底 | 个 | 500
142 | 敌敌畏 | 1000μg/mL | 支 | 1
143 | 马拉硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
144 | 对硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
145 | 百菌清 | 1000μg/mL | 支 | 1
146 | 氯氰菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 1
147 | 毒死蜱 | 1000μg/mL | 支 | 1
148 | 氰戊菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 1
149 | 溴氰菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 1
150 | 甲胺磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
151 | 氧乐果 | 1000μg/mL | 支 | 1
152 | 三唑酮 | 1000μg/mL | 支 | 1
153 | 磷胺 | 1000μg/mL | 支 | 1
154 | 三唑磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
155 | 甲基对硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
156 | 甲拌磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
157 | 乙酰甲胺磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
158 | 乙拌磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
159 | 灭线磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
160 | 氯唑磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
161 | 久效磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
162 | 甲基毒死蜱 | 1000μg/mL | 支 | 1
163 | 皮绳硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
164 | 甲基立枯磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
165 | 杀螟硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
166 | 哒嗪硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
167 | 氟氰戊菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 1
168 | 三氯杀螨醇 | 1000μg/mL | 支 | 1
169 | 亚胺硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
170 | 伏杀硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
171 | 甲氰菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 1
172 | 三氟氯氰菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 1
173 | 氟氯氰菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 1
174 | 氯氰菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 1
175 | 联苯菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 1
176 | 水胺硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 1
177 | α-硫丹 | 1000μg/mL | 支 | 1
178 | β-硫丹 | 1000μg/mL | 支 | 1
179 | 5MS毛细管色谱柱 | 0.25μm×30m×0.25mm 与本实验室设备配套使用 | 盒 | 1
180 | 气相色谱柱 | 0.25μm×30m×0.25mm 与本实验室设备配套使用 | 盒 | 1
181 | 顶空瓶盖 | 20ml | 个 | 1000
182 | 二氯甲烷（色谱级） | 4L | 瓶 | 2
183 | 乙酸乙酯（色谱级） | 4L | 瓶 | 2
184 | 甲醇（色谱级） | 4L | 瓶 | 2
185 | 纯净水 | 650mL | 瓶 | 48
186 | 纯净水 | 4.5L | 桶 | 20
187 | GC-MS调谐液 | 2ml | 支 | 1
188 | GC-MS，接MS检测器色谱柱螺帽 | 与本实验室现有仪器配套使用 | 个 | 1
189 | GC-MS，接进样口色谱柱螺帽 | 与本实验室现有仪器配套使用 | 个 | 1
190 | 石墨压环0.5mm | 10个/盒 | 盒 | 1
191 | 石墨压环0.4mm | 10个/盒 | 盒 | 1
192 | 乙腈 | 4L，质谱纯 | 瓶 | 4
193 | 正己烷 | 4L，色谱纯 | 瓶 | 4
194 | 棕色玻璃样品瓶 | 4L | 瓶 | 20
195 | 液质毛细管柱 | 180mm×0.6mmID | 个 | 1
196 | 异丙醇 | 4L/瓶，色谱级 | 瓶 | 2
197 | 呋喃丹标准溶液 | 100mg/mL/支 | 支 | 1
198 | 灭草松标准溶液 | 100mg/mL/支 | 支 | 1
199 | 2，4-D标准溶液 | 100mg/mL/支 | 支 | 1
200 | 丙烯酰胺标准溶液 | 100mg/mL/支 | 支 | 1
201 | 丙烯酰胺内标 | 1.0mg/mL/支 | 支 | 1
202 | 高氯酸盐标准溶液 | 1.0mg/mL/瓶 | 瓶 | 1
203 | 高氯酸盐内标标液 | 100mg/mL/支 | 支 | 1
204 | 黄曲霉毒素B1\B2\G1\G2标准溶液 | 100mg/mL/支 | 支 | 2
205 | 黄曲霉毒素M1准溶液 | 100mg/mL/支 | 支 | 1
206 | 玉米赤霉烯酮标准溶液 | 100mg/mL/支 | 支 | 1
207 | 乐果标准溶液 | 100μg/mL/支，乙腈或甲醇溶剂 | 支 | 1
208 | 氧乐果标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
209 | 灭多威标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
210 | 残杀威标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
211 | 克百威标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
212 | 甲奈威标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
213 | 灭多威标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
214 | 氯霉素标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
215 | 氯霉素内标（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
216 | 链霉素标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
217 | 土霉素标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
218 | 金霉素标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
219 | 四环素标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
220 | 盐酸克伦特罗标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
221 | 阿苯达唑标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
222 | 阿苯达唑砜标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
223 | 阿苯达唑亚砜标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
224 | 磺胺嘧啶标准溶液（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
225 | 磺胺邻二甲氧嘧啶（乙腈或甲醇溶剂） | 100μg/mL/支 | 支 | 1
226 | 乙腈色谱级 | 4L/瓶 | 瓶 | 4
227 | 甲醇色谱级 | 4L/瓶 | 瓶 | 4
228 | 16种多环芳烃混标（乙腈） | 200μg/ml | 支 | 1
229 | 微囊藻毒素-LR标液（甲醇） | 20μg/ml | 支 | 2
230 | 苯并(α)芘标液（甲醇） | 20μg/ml | 支 | 1
231 | 蔗糖标准品 | 5g/瓶 | 瓶 | 1
232 | 乳糖标准品 | 5g/瓶 | 瓶 | 1
233 | 苯甲酸标液 | 1.0mg/ml | 支 | 1
234 | 山梨酸标液 | 1.0mg/ml | 支 | 1
235 | 糖精钠标液 | 1.0mg/ml | 支 | 1
236 | 脱氢乙酸标液 | 1.0mg/ml | 支 | 1
237 | 柠檬黄标液 | 0.5mg/ml | 支 | 1
238 | 日落黄标液 | 0.5mg/ml | 支 | 1
239 | 胭脂红标液 | 0.5mg/ml | 支 | 1
240 | 0.22μm安捷伦针头滤膜 | 聚四氟乙烯100个/包 | 包 | 20
241 | 进样瓶 | 螺口带书写标签1.5ml，100个/盒 | 盒 | 20
242 | 进样瓶盖 | 1.5ml，100个/盒 | 盒 | 20
243 | RC针筒滤膜 | 0.22μm | 个 | 300
244 | 防有机试剂口罩 | 防有机试剂 | 个 | 100
245 | 容量瓶 | 棕色玻璃，5ml | 个 | 30
246 | 容量瓶 | 棕色玻璃，10ml | 个 | 30
247 | 毛蕊异黄酮葡萄糖苷 | 1mg/mL 1ml/支 | 支 | 1
248 | 标准检验筛 三号筛 | 50目 | 个 | 1
249 | 标准检验筛 四号筛 | 65目 | 个 | 1
250 | 甲醇中黄芪甲苷IV溶液 | 1mg/mL 1ml/支 | 瓶 | 1
251 | 全玻璃回流装置 | 250ml | 套 | 6
252 | 乳胶管（止血带） 6×9 | m | m | 19
253 | 塑料标口夹 24号 | 个 | 个 | 6
254 | 不锈钢标口夹24号 | 个 | 个 | 6
255 | 气相色谱柱 | VOC | 支 | 1
256 | 乙腈中氟吡呋喃酮溶液 | 1mg/mL | 瓶 | 1
257 | 乙腈中哌虫啶溶液 | 1mg/mL | 瓶 | 1
258 | 丙酮中硫丹硫酸酯溶液 | 1mg/mL | 瓶 | 1
259 | 丙酮中吡唑醚菌酯溶液 | 1mg/mL | 瓶 | 1
260 | 丙酮中甲霜灵溶液 | 1mg/mL | 瓶 | 1
261 | 丙酮中百菌清溶液 | 1mg/mL | 瓶 | 1
262 | 黄曲霉素总量免疫亲和柱 | 3mL 30支/盒 | 盒 | 4
263 | 黄曲霉毒素（Aflatoxin）B1,G1,B2,G2/乙腈 | 25μg/ml | 瓶 | 1
264 | 正己烷（二硫化碳中） | 1000μg/mL | 支 | 1
265 | 正庚烷（二硫化碳中） | 1000μg/mL | 支 | 1
266 | 苯乙烯（二硫化碳中） | 1000μg/mL | 支 | 1
267 | 乙苯（二硫化碳中） | 1000μg/mL | 支 | 1
268 | 奈烷（二硫化碳中） | 1000μg/mL | 支 | 1
269 | 氯乙烯（二硫化碳中） | 1000μg/mL | 支 | 1
270 | 氯苯（二硫化碳中） | 1000μg/mL | 支 | 1
271 | 异丙醇（二硫化碳中） | 1000μg/mL | 支 | 1
272 | 甲醇（二硫化碳中） | 1000μg/mL | 支 | 1
273 | 丙酮（二硫化碳中） | 1000μg/mL | 支 | 1
274 | 丁酮（二硫化碳中） | 1000μg/mL | 支 | 1
275 | 1-5毛细管色谱柱 | 0.25μm×60m×0.32mm 与本实验室现有ICP/MS配套使用 | 盒 | 1
276 | VOC毛细管色谱柱 | 1.12μm×60m×0.2mm | 盒 | 1
277 | 采样锥 | 与本实验室现有ICP/MS配套使用 | 个 | 1
278 | 截取锥 | 与本实验室现有ICP/MS配套使用 | 个 | 1
279 | 硝酸 | GR,2.5L | 瓶 | 3瓶
280 | 氨基柱 | 4.6mm×250mm×5μm，与现有仪器配套使用 | 根 | 1
281 | Q-gard柱 | 与本实验室现有仪器配套使用 | 根 | 1
282 | Qμantμm柱 | 与本实验室现有仪器配套使用 | 根 | 1
283 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 2个
284 | 普通塑料离心管 | 10ml | 个 | 1000个
285 | 普通塑料离心管 | 15ml | 个 | 1000个
286 | 定性滤纸 | 直径15cm | 盒 | 10盒
287 | 定量滤纸 | 直径15cm | 盒 | 10盒
288 | 针头滤器 | 0.45μm | 个 | 800个
289 | 一次性注射器 | 10ml | 支 | 800支
290 | 大滤纸 | 60cm×60cm | 张 | 100张
291 | 玻璃三通 | 适用于ICP-MS与现有仪器配套使用 | 个 | 1
292 | 活性炭口罩 | 一次性，活性炭 | 个 | 1700
293 | 防酸手套/丁腈手套 | 大号、中号、小号各10 | 盒 | 32盒
294 | 棉签 | 50支/包 | 包 | 10包
295 | 洗耳球 | / | 个 | 5
296 | 纯棉线手套 | / | 双 | 20
297 | 乳胶手套 | / | 双 | 10
298 | 烧杯刷子 | / | 个 | 10个
299 | 无尘擦拭纸 | 280张 | 盒 | 60盒
300 | 陶瓷剪刀 | 20cm | 个 | 2个
301 | 药勺 | 18cm双头药勺 | 个 | 5个
302 | 人尿中碘成分分析标样 | 2支/套 (200μg/L,80μg/L各一) | 套 | 8
303 | 国标直接滴定法盐碘检测试剂盒 | 100T | 盒 | 4
304 | 碘元素测定试剂盒（尿碘） | 100人份/盒，与碘自动分析仪配套使用 | 盒 | 3
305 | 碘元素测定试剂盒（水碘） | 100人份/盒，与碘自动分析仪配套使用 | 盒 | 2
306 | 水碘成分标样 | 2支/套 | 套 | 2
307 | 盐碘标样 | 2袋/套 | 套 | 2
308 | 移液枪枪头 | 5ml | 个 | 1000
309 | 移液枪枪头 | 1ml | 个 | 1000
310 | 移液枪枪头 | 10ml | 个 | 500
311 | 移液枪枪头 | 200μL | 个 | 1000
312 | 柠檬酸钠 | GR,500g/瓶 | 瓶 | 1
313 | 氟离子电极 | 适用于本实验室现有仪器 | 个 | 1
314 | 参比电极 | 适用于本实验室现有仪器 | 个 | 1
315 | 尿氟标样 | 0.5mg/L | 支 | 2
316 | 尿氟标样 | 2.0mg/L | 支 | 2
317 | 尿氟标准溶液 | 1000mg/L | 支 | 1
318 | 离子色谱样品管 | 250个/包 | 包 | 2
319 | 离子色谱样品管盖子 | 250个/包 | 包 | 2
320 | 砷标准溶液 | 500mg/L | 支 | 3
321 | 砷标样 | 100μg/L | 支 | 2
322 | 截取锥 | 与本实验室ICP/MS 电感耦合等离子体质谱 配套使用 | 个 | 3
323 | 采样锥 | 与本实验室ICP/MS 电感耦合等离子体质谱 配套使用 | 个 | 3
324 | 矩管 | 与本实验室ICP/MS 电感耦合等离子体质谱 配套使用 | 个 | 1
325 | 嵌片 | 与本实验室ICP/MS 电感耦合等离子体质谱 配套使用 | 个 | 1
326 | 塑料离心管 | 15ml/支 | 个 | 500
327 | 铵离子溶液标准物质 | 1 mg/ml | 瓶 | 1
328 | 水中铵 | 1 mg/ml | 瓶 | 1
329 | 硫酸盐溶液标准物质 | 1 mg/ml | 瓶 | 2
330 | 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质 | 1 mg/ml | 瓶 | 1
331 | 甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质 | 1 mg/ml | 瓶 | 1
332 | 甲醇中三溴甲烷溶液标准物质 | 1 mg/ml | 瓶 | 1
333 | 水中二氯乙酸 | 1 mg/ml | 瓶 | 2
334 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 1 mg/ml | 瓶 | 2
335 | 甲醇中5种挥发性卤代烃 | 1 mg/ml | 瓶 | 1
336 | 滤膜中4种金属混标标准物质/镉锰铅锌 GBW(E)080211/GBW(E)080212 | 1 mg/ml | 套 | 1
337 | 铬分析校准用标准样品 | 1 mg/ml | 瓶 | 2
338 | 六价铬 水质标样 | 1 mg/ml | 瓶 | 2
339 | 标样/水质 氟化物 | 1 mg/ml | 瓶 | 1
340 | 水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质 | 1 mg/ml | 瓶 | 1
341 | 亚硝酸盐（以氮计） 水质标样 | 1 mg/ml | 瓶 | 1
342 | 水中三氯乙酸 | 1 mg/ml | 瓶 | 2
343 | 氢氧化钠（粒状） | 分析纯500g | 瓶 | 3
344 | 磺胺 | 分析纯100g | 瓶 | 1
345 | 硫酸亚铁 | 分析纯500g | 瓶 | 2
346 | 磷酸二氢钾 | 分析纯500g | 瓶 | 2
347 | 异烟酸 | 优级纯100g | 瓶 | 2
348 | 柠檬酸 | 分析纯500g | 瓶 | 2
349 | 甲基叔丁基醚 | 分析纯500ml | 瓶 | 5
350 | 碳酸氢钠 | 分析纯500g | 瓶 | 2
351 | 碘量瓶 | 250ml | 个 | 4
352 | 磁力搅拌子 | 1.5cm | 枚 | 10
353 | 氟电极 | 与本实验室现有仪器配套使用 | 支 | 1
354 | 参比电极 | 与本实验室现有仪器配套使用 | 支 | 1
355 | 标准品/水中氯酸盐 SB05-223-2008 | 1mg/ml | 瓶 | 1
356 | 标准品/水中亚氯酸盐 SB05-224-2008 | 1mg/ml | 瓶 | 1
357 | 有色金属 标准样品/水中溴酸根 GNM-SBR03-001-2013 | 1mg/ml | 瓶 | 1
358 | 巴比妥酸 | 分析纯500g | 瓶 | 20
359 | 氯化钠 | 分析纯500g | 瓶 | 3
360 | 气体扩散滤膜 | 与本实验室连续流动分析仪配套使用 | 张 | 2
361 | 气体扩散滤膜 | 与本实验室连续流动分析仪配套使用 | 张 | 8
362 | 索氏提取器 | 250ml | 套 | 2
363 | 碳酸铵 | 分析纯500g | 瓶 | 1
364 | 气相色谱柱 | -5 30m,0.32mm,0.25 与本实验室现有仪器配套使用 | 根 | 1
365 | 氯化物标准溶液 | 50ml(1000mg/L) | 瓶 | 2
366 | 氯化物标准物质 | 10mg/L、100mg/L | 瓶 | 2
367 | 硝酸盐氮标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2
368 | 硝酸盐氮标准物质 | 5.0mg/L 、 50mg/L | 瓶 | 2
369 | 氟化物标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2
370 | 氟化物标准物质 | 0.5mg/L，2.0mg/L | 瓶 | 2
371 | 亚硝酸盐氮标准溶液 | 100mg/L | 瓶 | 2
372 | 亚硝酸盐氮标准物质 | 0.5mg/L左右 | 瓶 | 2
373 | 硫酸盐标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2
374 | 硫酸盐标准物质 | 30mg/L、80mg/L | 瓶 | 2
375 | 六价铬标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2
376 | 六价铬标准物质 | 1.0mg/L | 瓶 | 2
377 | 硫酸 | 500ml/瓶，优级纯 | 瓶 | 5
378 | 二苯碳酰二肼 | 100g/瓶，分析纯 | 瓶 | 1
379 | 硫酸亚铁 | 500g/瓶，分析纯 | 瓶 | 3
380 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶，分析纯 | 瓶 | 3
381 | 柠檬酸 | 500g/瓶，分析纯 | 瓶 | 3
382 | 氢氧化钠 | 500g/瓶，分析纯 | 瓶 | 3
383 | 盐酸 | 500ml/瓶，优级纯 | 瓶 | 5
384 | 蒸馏水饮用水 | 4.5L | 桶 | 10
385 | 纳氏试剂 | 100mL | 瓶 | 5
386 | 巴比妥酸 | 10g | 瓶 | 50
387 | 异烟酸 | 100g | 瓶 | 5
388 | 草酸钠标准溶液 | 500mL，1/2Na₂C₂O₄=0.1mol/L | 瓶 | 5
389 | 高锰酸钾标准溶液 | 500mL，1/5KMnO₄=0.1mol/L | 瓶 | 5
390 | EDTA标准溶液 | 500mL，0.1mol/L | 瓶 | 10
391 | 氰化物标准物质 | 10mL，50μg/mL | 瓶 | 3
392 | 阴离子标准物质 | 10mL，1000μg/mL | 瓶 | 3
393 | 挥发酚标准物质 | 10mL，1000μg/mL | 瓶 | 3
394 | 氯酸盐标准物质 | 2mL，1000μg/mL | 只 | 3
395 | 亚氯酸盐标准物质 | 2mL，1000μg/mL | 只 | 3
396 | 溴酸盐标准物质 | 2mL，1000μg/mL | 只 | 3
397 | 氯酸盐标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 3
398 | 亚氯酸盐标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 3
399 | 溴酸盐标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 3
400 | pH计复合电极 | 与本实验室现有仪器配套使用 | 个 | 1
401 | 滤膜 | 合适于本实验室连续流动分析仪 | 张 | 10
402 | 定量滤纸（中速） | 15cm，100张/盒 |  | 10盒
403 | 定量滤纸（快速） | 15cm，100张/盒 |  | 10盒
404 | 定性滤纸（快速） | 12.5cm，100张/盒 |  | 20盒
405 | 烧杯 | 1000mL | 只 | 10
406 | 烧杯 | 500mL | 只 | 10
407 | 烧杯 | 250mL | 只 | 10
408 | 烧杯 | 50mL | 只 | 10
409 | 锥形瓶 | 150mL | 只 | 20
410 | 棕色酸式滴定管 | 25mL | 只 | 2
411 | 容量瓶 | 500mL | 只 | 10
412 | 容量瓶 | 250mL | 只 | 50
413 | 容量瓶 | 200mL | 只 | 50
414 | 容量瓶 | 100mL | 只 | 50
415 | 蒸馏水 | 4.5L | 桶 | 10
416 | 二氯乙酸(甲醇中） | 1000μg/mL | 支 | 2
417 | 三氯乙酸（甲醇中） | 1000μg/mL | 支 | 2
418 | 1,2-二溴丙烷（内标） | 99.1%,0.25g | 支 | 1
419 | 环氧氯丙烷（乙醇中） | 1000μg/mL | 支 | 2
420 | 甲醇中28种VOC混标 | 100mg/L | 支 | 2
421 | 样品瓶 | 16mL（与本实验室现有仪器配套使用） | 盒 | 2
422 | 甲醇中五种卤代烃混标（一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷、四氯化碳） | 100μg/mL | 支 | 2
423 | 13种半挥发性有机物混标 | 100μg/mL,（乙草胺、莠去津、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯溶液、马拉硫磷、七氯、五氯酚、溴氰菊酯、百菌清、六氯苯、敌敌畏、毒死蜱、2,4,6-三氯酚、乐果） | 支 | 1
424 | 二氢苊-d10、菲-d10、屈-d12混标（内标） | 500μg/mL | 支 | 1
425 | 进样瓶 | 1.5mL,100 个/盒，带书写签 | 盒 | 10
426 | 进样瓶盖 | 1.5mL,100 个/盒，带书写签 | 盒 | 10
Note on A196: 张海燕: