## 表 01 工程部分汇总表
投标报价汇总表
单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 合计 | 占一至五部分 投资比例(%)
1 | 第一部分 建筑工程
2 | 第二部分 机电设备及安装工程
3 | 第四部分 输水管线设备及安装工程
4 | 第五部分 施工临时工程
5 | 一至五部分投资合计
6 | 静态总投资

## 表 02 建筑工程预算表
建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
第一部分 建筑工程
一 | 拜图嘎查拜图牧业社抗旱水源工程
1 | 水源井打井工程
（1） | 机械打井(井深300m) | 眼 | 1
（2） | 井管（内径273mm-壁厚8mm、实管） | m | 130
（3） | 井管（内径273mm-壁厚8mm、花管） | m | 170
（4） | 粘土封井（隔水层封闭、130m） | m3 | 23.27
（5） | 滤料填充（石子滤料、≤3cm、170m） | m3 | 30.42
2 | 水源井口检查井（砖砌体φ2.0m、h2.0m） | 座 | 1
3 | 水源井管理房（3m*3m) | ㎡ | 9
4 | 水源井防护
（1） | 镀锌美格网1.8m高（带大门） | 米 | 80
（2） | C20砼基础（0.3m×0.3m×0.3m） | m3 | 0.54
（3） | 标志牌(45cmX60cm,铁皮厚3mm) | 套 | 1
5 | 输配水管道工程
（1） | 土方开挖 | m3 | 458
（2） | 土方回填 | m3 | 458
二 | 公乌素嘎查查干温都尔抗旱水源工程
1 | 水源井打井工程
（1） | 机械打井(井深300m) | 眼 | 1
（2） | 井管（内径273mm-壁厚8mm、实管） | m | 130
（3） | 井管（内径273mm-壁厚8mm、花管） | m | 170
（4） | 粘土封井（隔水层封闭、130m） | m3 | 23.27
（5） | 滤料填充（石子滤料、≤3cm、170m） | m3 | 30.42
2 | 水源井口检查井（24砖砌体φ2.0m、h2.0m） | 座 | 1
3 | 水源井管理房（3m*3m) | ㎡ | 9
4 | 水源井防护
（1） | 镀锌美格网1.8m高（带大门） | 米 | 80
（2） | C20砼基础（0.3m×0.3m×0.3m） | m3 | 0.54
（3） | 标志牌(45cmX60cm,铁皮厚3mm) | 套 | 1
5 | 输配水管道工程
-1- |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
（1） | 土方开挖 | m3 | 458
（2） | 土方回填 | m3 | 458
三 | 陶利嘎查阿木浪抗旱水源井
1 | 水源井打井工程
（1） | 机械打井(井深300m) | 眼 | 1
（2） | 井管（内径273mm-壁厚8mm、实管） | m | 130
（3） | 井管（内径273mm-壁厚8mm、花管） | m | 170
（4） | 粘土封井（隔水层封闭、130m） | m3 | 23.27
（5） | 滤料填充（石子滤料、≤3cm、170m） | m3 | 30.42
2 | 水源井口检查井（砖砌体φ2.0m、h2.0m） | 座 | 1
3 | 水源井管理房（3m*3m) | ㎡ | 9
4 | 水源井防护
（1） | 镀锌美格网1.8m高（带大门） | 米 | 80
（2） | C20砼基础（0.3m×0.3m×0.3m） | m3 | 0.54
（3） | 标志牌(45cmX60cm,铁皮厚3mm) | 套 | 1
5 | 输配水管道工程
（1） | 土方开挖 | m3 | 458
（2） | 土方回填 | m3 | 458
四 | 城川镇黄海子一社
1 | 土方开挖（检查井） | m3 | 72
2 | 土方回填（检查井） | m3 | 62
3 | Ф1200*1460PE检查井（带安装） | 套 | 9
五 | 城川镇黄海子二社
1 | 土方开挖（检查井） | m3 | 64
2 | 土方回填（检查井） | m3 | 55.4
3 | Ф1200*1460PE检查井（安装） | 套 | 8
-2- |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0

## 表 03 机电设备及安装工程预算表
机电设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第二部分 机电设备及安装工程
一 | 拜图嘎查查干陶勒盖抗旱水源工程
1 | 150QJ5-300/42深井潜水泵 | 台 | 1
2 | 2寸泵出水钢管（57*4） | 米 | 242
3 | YJV3*10电缆线 | 米 | 252
4 | 13KW变频控制器（包括稳压器、避雷及配电柜等） | 套 | 1
5 | YJV3*35+1*16电缆（含土方开挖、回填） | 米 | 120
二 | 公乌素嘎查查干温都尔抗旱水源工程
1 | 150QJ5-250/35深井潜水泵 | 台 | 1
2 | 2寸泵出水钢管（57*4） | 米 | 180
3 | YJV3*10电缆线 | 米 | 240
4 | 11KW变频控制器（包括稳压器、避雷及配电柜等） | 套 | 1
5 | YJV3*35+1*16电缆（含土方开挖、回填） | 米 | 120
三 | 陶利嘎查阿木浪抗旱水源井
1 | 150QJ5-300/42深井潜水泵 | 台 | 1
2 | 2寸泵出水钢管（57*4） | 米 | 252
3 | YJV3*10电缆线 | 米 | 262
4 | 13KW变频控制器（包括稳压器、避雷及配电柜等） | 套 | 1
5 | YJV3*35+1*16电缆（含土方开挖、回填） | 米 | 120
四 | 拜图嘎查巴音查干牧业社特门巴雅尔抗旱井
1 | 150QJ5-300/42深井潜水泵 | 台 | 1
2 | 2寸泵出水钢管（57*4） | 米 | 242
3 | YJV3*10电缆线 | 米 | 252
五 | 阿勒台嘎查宝日扎日格牧业社抗旱水源井（特古苏吉日嘎拉）
1 | 150QJ5-250深井潜水泵 | 台 | 1
-1- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
机电设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3 | YJV3*10电缆线 | 米 | 240
六 | 城川镇黄海子村一社
（一） | 全自动管道自吸增压泵(冷热型家用增压300W) | 套 | 9
七 | 城川镇黄海子村二社
（一） | 全自动管道自吸增压泵(冷热型家用增压300W) | 套 | 8
八 | 城川镇黄海子村三社
（一） | 全自动管道自吸增压泵(冷热型家用增压300W) | 套 | 9
九 | 城川镇黄海子村四社
（一） | 全自动管道自吸增压泵(冷热型家用增压300W) | 套 | 33
十 | 城川镇黄海子村五社
（一） | 全自动管道自吸增压泵(冷热型家用增压300W) | 套 | 5
十一 | 城川镇黄海子村六社
（一） | 全自动管道自吸增压泵(冷热型家用增压300W) | 套 | 37
-2- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 表 05 输水管线设备及安装工程预算表
输水管线设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第四部分 输水管线设备及安装工程
一 | 拜图嘎查查干陶勒盖抗旱水源工程
1 | 首部枢纽
（1） | 压力表 | 块 | 1
（2） | S弯管 | 个 | 1
（3） | 2寸止回阀 | 套 | 1
（4） | 2寸手柄蝶阀 | 套 | 1
（5） | 2寸法兰盘 | 个 | 4
（6） | 6分排气阀 | 个 | 1
（7） | 井口盖 | 个 | 1
（8） | 泵卡子 | 对 | 1
（9） | 钢制90°弯管 | 个 | 1
（10） | 钢制短管 | 个 | 1
2 | 管道工程
（1） | DN50UPVC管 | 米 | 200
（2） | UPVC50三通 | 个 | 1
（3） | UPVC50球阀 | 个 | 2
（4） | PE检查井 | 个 | 1
二
1 | 首部枢纽
（1） | 压力表 | 块 | 1
（2） | S弯管 | 个 | 1
（3） | 2寸止回阀 | 套 | 1
（4） | 2寸手柄蝶阀 | 套 | 1
（5） | 2寸法兰盘 | 个 | 4
（6） | 6分排气阀 | 个 | 1
（7） | 井口盖 | 个 | 1
（8） | 泵卡子 | 对 | 1
（9） | 钢制90°弯管 | 个 | 1
（10） | 钢制短管 | 个 | 1
-1- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
输水管线设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2 | 管道工程
（1） | DN50UPVC管 | 米 | 200
（2） | UPVC50三通 | 个 | 1
（3） | UPVC50球阀 | 个 | 2
（4） | PE检查井 | 个 | 1
三 | 陶利嘎查阿木浪抗旱水源井
1 | 首部枢纽
（1） | 压力表 | 块 | 1
（2） | S弯管 | 个 | 1
（3） | 2寸止回阀 | 套 | 1
（4） | 2寸手柄蝶阀 | 套 | 1
（5） | 2寸法兰盘 | 个 | 4
（6） | 6分排气阀 | 个 | 1
（7） | 井口盖 | 个 | 1
（8） | 泵卡子 | 对 | 1
（9） | 钢制90°弯管 | 个 | 1
（10） | 钢制短管 | 个 | 1
2 | 管道工程
（1） | DN50UPVC管 | 米 | 200
（2） | UPVC50三通 | 个 | 1
（3） | UPVC50球阀 | 个 | 2
（4） | PE检查井 | 个 | 1
四 | 城川镇黄海子村一社
（一） | 入户管道
1 | Ф25PPR--1.6mpa | m | 90
(二) | 入户储水罐
1 | 304不锈钢储水罐（壁厚1.2mm，规格：300L；直径：56cm，高度：145cm） | 套 | 9
(三) | 计量水表
1 | DN25水表（含回止阀、铜制过滤器、黄铜球阀） | 套 | 9
-2- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
输水管线设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
五 | 城川镇黄海子村二社
（一） | 入户管道
1 | Ф25PPR--1.6mpa | m | 80
(二) | 入户储水罐
1 | 304不锈钢储水罐（壁厚1.2mm，规格：300L；直径：56cm，高度：145cm） | 套 | 8
(三) | 计量水表
1 | DN25水表（含回止阀、铜制过滤器、黄铜球阀） | 套 | 8
六 | 城川镇黄海子村三社
（一） | 入户管道
1 | Ф25PPR--1.6mpa | m | 90
(二) | 入户储水罐
1 | 304不锈钢储水罐（壁厚1.2mm，规格：300L；直径：56cm，高度：145cm） | 套 | 9
(三) | DN25黄铜回止阀 | 套 | 9
七 | 城川镇黄海子村四社
（一） | 入户管道
1 | Ф25PPR--1.6mpa | m | 330
(二) | 入户储水罐
1 | 304不锈钢储水罐（壁厚1.2mm，规格：300L；直径：56cm，高度：145cm） | 套 | 33
(三) | DN25黄铜回止阀 | 套 | 33
八 | 城川镇黄海子村五社
（一） | 入户管道
1 | Ф25PPR--1.6mpa | m | 50
(二) | 入户储水罐
1 | 304不锈钢储水罐（壁厚1.2mm，规格：300L；直径：56cm，高度：145cm） | 套 | 5
(三) | DN25黄铜回止阀 | 套 | 5
-3- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
输水管线设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
九 | 城川镇黄海子村六社
（一） | 入户管道
1 | Ф25PPR--1.6mpa | m | 370
(二) | 入户储水罐
1 | 304不锈钢储水罐（壁厚1.2mm，规格：300L；直径：56cm，高度：145cm） | 套 | 37
(三) | DN25黄铜回止阀 | 套 | 37
-4- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 表 06 施工临时工程预算表
施工临时工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
第五部分 施工临时工程
一 | 安全生产措施费 | % | 2.5
-1- |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0